## Slide 1: Formation continue ASF 2016 Informations CT Conduites souterraines suissetec
Avril 2016, Campus Sursee

## Slide 2: Peter Nussbaum
Fontainier de la commune de Malters
Membre de la CT conduites souterraines suissetec
Maître fontainier

## Slide 3: Sommaire
Commission technique Conduites souterraines suissetec
Missions de la CT
Projets en cours
Présentation de l’application web «Projet conduites souterraines eau / gaz»

## Slide 4
Président de la CT Conduites souterraines Markus Hafner
Peter Nyfeler
Peter Nussbaum
Roger Schweizer
Heinz Petrig
Mario Roccuzzo
Peter Liechti
Markus Rasper

## Slide 5: Missions de la CT Conduites souterraines
Élaboration et mise à jour des bases de calcul
Élaboration des règles de métré
Élaboration et révision du CAN 411 en collaboration avec CRB
Élaboration des notices techniques et des brochures
Elaboration des applications web

## Slide 6: Projets en cours
Révision du CAN 411 en collaboration avec CRB
Notice technique pour les essais de pression eau
Application web «Projet conduites souterraines eau / gaz»

## Slide 7: Application web «Projet conduites souterraines eau / gaz»

## Slide 8: Pourquoi cette application web?
Le concepteur connaît les caractéristiques des installations de distribution:
adresses importantes
qualité de l’eau
niveaux de pression
matériel
conduites existantes
organes d’arrêt existants
directives du Service des eaux
...
et peut par conséquent rédiger l’étude de projet et l’appel d’offres.

## Slide 9: Pourquoi cette application web?
Le Service des eaux définit concrètement ses exigences
(générales et particulières au projet):
matériel / fabricant pour les conduites et les organes d’arrêt
instructions de pose
profils de fouille et enrobage des conduites
gaines de protection nécessaires? Si oui, à quels endroits?
essai de pression
quelles sont les procédures d’implantation et de réception?
branchements d’immeuble (chaque distributeur a sa propre réglementation!)
...
et a ainsi la certitude de recevoir ce qu’il attend!

## Slide 10: Pourquoi cette application web?
Avantages pour tous les intervenants:
L’appel d’offres est conforme aux spécifications du distributeur d’eau.
L’entrepreneur sait ce qui est important pour le distributeur d’eau.
La direction des travaux connaît les directives du distributeur d’eau.
Les compétences sont définies dès le début du projet.
L’application peut servir de liste de contrôle.

## Slide 11: L’application web dans ses grandes lignes
Cette application est basée sur le web et est compatible avec tous les navigateurs courants (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.).
Elle peut être testée gratuitement pendant 7 jours.
Elle est distribuée via le Shop suissetec sous www.suissetec.ch

## Slide 12: Nouveau projet

## Slide 13: Données du projet et adresses

## Slide 14: Données du projet et adresses
Schweizerischer Brunnenmeister-Verband
Allmendstrasse 15
6062 Wilen (Sarnen)
Erschliessung Neustadt
9999 Musterhausen
Wasserversorgung Altstadt
Werkstrasse 191
099 999 99 99
099 999 99 99

## Slide 15: Structure des informations

## Slide 16: Données du distributeur d’eau

## Slide 17: Données complémentaires et photos
hier können weitere Ergänzungen
angebracht
und mit Bildern ergänzt werden.

## Slide 18: Matériaux des conduites existantes

## Slide 19: Description du projet

## Slide 20: Spécifications du matériel selon données du projet

## Slide 21: Instructions particulières de pose

## Slide 22: Spécifications de l’essai de pression

## Slide 23: Implantation et réception

## Slide 24: Branchements d’immeuble

## Slide 25: Remarques et compléments

## Slide 26: Sauvegarder / imprimer le projet

## Slide 27: Distribution via le Shop suissetec

## Slide 28: Conclusion
Application facile à utiliser
Spécifications claires pour l’appel d’offres et l’exécution
Données générales saisies et mémorisées une seule fois
Logique évidente
Utilisation intuitive
Produit à petit prix (membres suissetec Fr. 70.-- / non-membres Fr. 140.--)
Une seule adresse pour toute question: suissetec (043 244 73 00, Mario Roccuzzo)

## Slide 29: Merci!
Pour en savoir davantage, consultez le site de suissetec
www.suissetec.ch