## Slide 1
Remplacement des systèmes de commande et de télégestion
De quoi s‘agit-il?
  Armoires de commande multiples
  Communication
  Systèmes de commande et de télégestion
Formation continue ASF 2018
1

## Slide 2: 1. Armoires de commande multiples
Directives
Alimentation électrique de secours
Sécurité
2
Formation continue ASF 2018

## Slide 3
Directives
Prescriptions d‘usine
EN 61439-1 / EN 61439-2
Choix des matériaux
Protection anti-foudre / protection para-surtenion
Mise à terre / protection anti-corrosion
Interrupteur SUVA
Compatibilité électromagnétique
Formation continue ASF 2018
3

## Slide 4
Alimentation en électricité de secours
Autonomie (accus)
ASI (serveur, station d‘utilisateur)
Alimentation de secours (groupe électrogène)
Formation continue ASF 2018
4

## Slide 5
Sécurité
Surveillance des accès
Vidéosurveillance extérieur/intérieur
Détection des inondations
Détection des malaises (protection du travailleur isolé)
Interrupteur SUVA
Contrôle de tension
Formation continue ASF 2018
5

## Slide 6: Exemples avant remplacement
6

## Slide 7: Exemples après remplacement
7

## Slide 8: 2. Communications
Directives
Médias
Transmission des données
8
Formation continue ASF 2018

## Slide 9
Directives
OFCOM
IEC 62443
Formation continue ASF 2018
9

## Slide 10
Techniques de transmission
Cuivre
Fibre optique
Réseau mobile
Radio
Coûts d‘entretien
Conduites redondantes
Formation continue ASF 2018
10

## Slide 11
Transmission des données
Formation continue ASF 2018
11

## Slide 12
Transmission des données
Formation continue ASF 2018
12

## Slide 13
Transmission des données
Formation continue ASF 2018
13

## Slide 14: 3. Systèmes de commande et de télégestion
Sécurité / modèle de sécurité
Système de télégestion
Exemples
14
Formation continue ASF 2018

## Slide 15
Sécurité
Objectif du modèle de sécurité
Structures de réseau
Formation continue ASF 2018
15

## Slide 16
Modèle de sécurité
Formation continue ASF 2018
16
Réseau standard
Système avec réseau périphérique amont

## Slide 17
Système de télégestion
Descriptif de l‘installation et de la commande
Programme de maintenance / entretien
Gestion
Efficacité
Procès-verbaux
Incendie
Alarme
Télémaintenance
Formation continue ASF 2018
17

## Slide 18
Exemples
Formation continue ASF 2018
18

## Slide 19
Exemples
Formation continue ASF 2018
19

## Slide 20
Exemples
Formation continue ASF 2018
20

## Slide 21
Exemples
Formation continue ASF 2018
21

## Slide 22
Exemples
Formation continue ASF 2018
22

## Slide 23
Exemples
Formation continue ASF 2018
23

## Slide 24
Exemples
Formation continue ASF 2018
24

## Slide 25
Exemples
Formation continue ASF 2018
25

## Slide 26
Merci
Hach (Züllig Systems by Hach)
Paolo Columpsi
Manager Sales
paolo.columpsi@hach.com
Formation continue ASF 2018
26